## 汇总
run | date | sample | 体系 | tag | tag_sample | 原始数据 | Q30 | 目标病原 | 目标病原RPK | 目标病原预判 | 外源内参 | 总人内参 | 其它病原 | resis_info | 质控评价 | patho_namezn | 生产批号 | 产品检类别 | 成品对应中间品批号 | 生产工艺 | 核酸提取日期 | 核酸重复次数 | 提取重复次数 | 文库浓度 | Pooling体积 | 最终评价 | 不合格原因
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | 240704 | T2P2-QFL04-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 30287 | 0.70849 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 1291 | 阳性 | 5676 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦172 | 原始数据不合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 21.43 | 1.39990667288847 | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | 240704 | T2P2-QFL04-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 36363 | 0.72342 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 1180 | 阳性 | 6287 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦231 | 原始数据不合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 23.08 | 1.2998266897747 | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | 240704 | T2P2-QFP04-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 34033 | 0.70864 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 999 | 阳性 | 4372 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦153 | 原始数据不合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 20 | 1.5 | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | 240704 | T2P2-QFP04-DJ-2 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 45497 | 0.72172 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20716 | 阳性 | 1677 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦369 | 原始数据不合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 17.65 | 1.69971671388102 | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | 240704 | T2P2-QFP04-DJ-3 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 43043 | 0.70442 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 11693 | 阳性 | 1926 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦367 | 原始数据不合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 16.67 | 1.7996400719856 | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | 240704 | T2P2-NTC-DJ-N-1 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 31038 | 0.70194 |  |  |  | 1408 | 0 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型）¦阳性¦9550 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦161 | 原始数据不合格 |  | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 17.65 | 1.69971671388102 | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | 240704 | T2P2-NTC-LY-T-2 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 43592 | 0.7278 |  |  |  | 0 | 0 | 格特隐球菌¦弱阳¦124 |  | 原始数据不合格 |  | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 18.75 | 1.6 | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | 240704 | T2P2-QFL04-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 31035 | 0.71865 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 1634 | 阳性 | 5523 | 0 |  |  | 原始数据不合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 18.75 | 1.6 | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | 240704 | T2P2-QFL04-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 21264 | 0.74926 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 2469 | 阳性 | 7967 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦103 | 原始数据不合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 20 | 1.5 | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | 240704 | T2P2-QFP04-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 32267 | 0.71203 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 936 | 阳性 | 4131 | 0 |  |  | 原始数据不合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 20 | 1.5 | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | 240704 | T2P2-QFP04-LY-2 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 26490 | 0.71815 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 16874 | 阳性 | 1268 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦98 | 原始数据不合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 21.43 | 1.39990667288847 | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | 240704 | T2P2-QFP04-LY-3 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 34744 | 0.70108 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 7478 | 阳性 | 981 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦63 | 原始数据不合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 15 | 2 | 不合格 | 原始数据不合格
|  | T2P2-NTC-DJ-T-2 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 27397 | 0.69874 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦128 | 原始数据不合格 |  | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 17.65 | 1.69971671388102 | 不合格 | 原始数据不合格
|  | T2P2-QFL04-DJ-1 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 37951 | 0.69554 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦137 | 原始数据不合格 |  | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 20 | 1.5 | 不合格 | 原始数据不合格
|  | T2P2-NTC-DJ-N-2 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 43269 | 0.69413 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦81 | 原始数据不合格 |  | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 21.43 | 1.39990667288847 | 不合格 | 原始数据不合格
|  | T2P2-NTC-DJ-J-1 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 43604 | 0.70355 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦101 | 原始数据不合格 |  | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 18.75 | 1.6 | 不合格 | 原始数据不合格
|  | T2P2-NTC-DJ-J-2 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 38820 | 0.69155 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 原始数据不合格 |  | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 10 | 3 | 不合格 | 原始数据不合格
|  | T2P2-NTC-LY-N-1 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 71567 | 0.69255 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Q30不合格 |  | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 17.65 | 1.69971671388102 | 合格
|  | T2P2-NTC-LY-N-2 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 31576 | 0.73498 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 原始数据不合格 |  | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 17.65 | 1.69971671388102 | 不合格 | 原始数据不合格
|  | T2P2-NTC-LY-J-1 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 42364 | 0.70845 |  |  |  | 0 | 0 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦68 | 原始数据不合格 |  | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 18.75 | 1.6 | 不合格 | 原始数据不合格
|  | T2P2-NTC-LY-J-2 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 39578 | 0.70414 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 原始数据不合格 |  | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 10.71 | 2.80112044817927 | 不合格 | 原始数据不合格
|  | T2P2-NTC-LY-T-1 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 67692 | 0.69188 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Q30不合格 |  | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 16.67 | 1.7996400719856 | 合格
|  | T2P2-QFL04-LY-1 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 33615 | 0.6913 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） |  |  | 0 | 0 |  |  | 原始数据不合格 |  | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 | 2024.07.03 | 1 | 1 | 15.79 | 1.89993666877771 | 不合格 | 原始数据不合格
|  | T2P2-NTC-DJ-T-1 | T2P2 |  | NTC | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 20240601呼吸100成品检 | 成品检 | 20240401多重PCR引物中间品 | 单管干粉引物 |  | 1 | 1 | 17.65 | 1.69971671388102 | 合格

## QC对比
run | 体系 | tag | tag_sample | 目标病原 | DJ_sample | LY_sample | DJ_原始数据 | LY_原始数据 | DJ_Q30 | LY_Q30 | DJ_目标病原RPK | LY_目标病原RPK | DJ_外源内参 | LY_外源内参 | DJ_总人内参 | LY_总人内参 | DJ_resis_info | LY_resis_info | DJ_质控评价 | LY_质控评价 | DJ_生产批号 | LY_生产批号 | DJ_文库浓度 | LY_文库浓度 | DJ_最终评价 | LY_最终评价 | DJ_不合格原因 | LY_不合格原因
| T2P2 |  | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-T-1 | T2P2-NTC-LY-T-1 |  | 67692 |  | 0.69188 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Q30不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 17.65 | 16.67 | 合格 | 合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-T-2 | T2P2-NTC-LY-T-2 | 27397 | 43592 | 0.69874 | 0.7278 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦128 |  | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 17.65 | 18.75 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
| T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFL04-DJ-1 | T2P2-QFL04-LY-1 | 37951 | 33615 | 0.69554 | 0.6913 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦137 |  | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 20 | 15.79 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFL04-DJ-2 | T2P2-QFL04-LY-2 | 30287 | 31035 | 0.70849 | 0.71865 | 1291 | 1634 | 5676 | 5523 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦172 |  | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 21.43 | 18.75 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFL04-DJ-3 | T2P2-QFL04-LY-3 | 36363 | 21264 | 0.72342 | 0.74926 | 1180 | 2469 | 6287 | 7967 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦231 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦103 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 23.08 | 20 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFP04-DJ-1 | T2P2-QFP04-LY-1 | 34033 | 32267 | 0.70864 | 0.71203 | 999 | 936 | 4372 | 4131 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦153 |  | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 20 | 20 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFP04-DJ-2 | T2P2-QFP04-LY-2 | 45497 | 26490 | 0.72172 | 0.71815 | 20716 | 16874 | 1677 | 1268 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦369 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦98 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 17.65 | 21.43 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFP04-DJ-3 | T2P2-QFP04-LY-3 | 43043 | 34744 | 0.70442 | 0.70108 | 11693 | 7478 | 1926 | 981 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦367 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦63 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 16.67 | 15 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-N-1 | T2P2-NTC-LY-N-1 | 31038 | 71567 | 0.70194 | 0.69255 |  |  | 1408 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦161 |  | 原始数据不合格 | Q30不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 17.65 | 17.65 | 不合格 | 合格 | 原始数据不合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-N-2 | T2P2-NTC-LY-N-2 | 43269 | 31576 | 0.69413 | 0.73498 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦81 |  | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 21.43 | 17.65 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-J-1 | T2P2-NTC-LY-J-1 | 43604 | 42364 | 0.70355 | 0.70845 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦101 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦68 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 18.75 | 18.75 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-J-2 | T2P2-NTC-LY-J-2 | 38820 | 39578 | 0.69155 | 0.70414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 10 | 10.71 | 不合格 | 不合格 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格

## 待检-留样对比
run | 体系 | tag | tag_sample | 检出病原 | DJ_sample | LY_sample | DJ_检出病原RPK | LY_检出病原RPK | DJ_原始数据 | LY_原始数据 | DJ_Q30 | LY_Q30 | DJ_外源内参 | LY_外源内参 | DJ_总人内参 | LY_总人内参 | DJ_质控评价 | LY_质控评价 | LY_生产批号 | DJ_生产批号 | DJ_filter_flag | LY_filter_flag | DJ_文库浓度 | LY_文库浓度 | DJ_最终评价 | LY_最终评价 | DJ_drug_info | LY_drug_info
| T2P2 |  | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-T-1 | T2P2-NTC-LY-T-1 | 0 | 0 |  | 67692 |  | 0.69188 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q30不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 |  |  | 17.65 | 16.67 | 合格 | 合格
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 格特隐球菌 | T2P2-NTC-DJ-T-2 | T2P2-NTC-LY-T-2 | 0 | 124 | 27397 | 43592 | 0.69874 | 0.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 |  | 弱阳 | 17.65 | 18.75 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦128
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-T-2 | T2P2-NTC-LY-T-2 | 0 | 0 | 27397 | 43592 | 0.69874 | 0.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 |  |  | 17.65 | 18.75 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦128
| T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 |  | T2P2-QFL04-DJ-1 | T2P2-QFL04-LY-1 | 0 | 0 | 37951 | 33615 | 0.69554 | 0.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 |  |  | 20 | 15.79 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦137
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFL04-DJ-2 | T2P2-QFL04-LY-2 | 1291 | 1634 | 30287 | 31035 | 0.70849 | 0.71865 | 5676 | 5523 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 21.43 | 18.75 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦172
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL04-DJ-2 | T2P2-QFL04-LY-2 | 5676 | 5523 | 30287 | 31035 | 0.70849 | 0.71865 | 5676 | 5523 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 21.43 | 18.75 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦172
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFL04-DJ-3 | T2P2-QFL04-LY-3 | 1180 | 2469 | 36363 | 21264 | 0.72342 | 0.74926 | 6287 | 7967 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 23.08 | 20 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦231 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦103
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2 | T2P2-QFL04 | 检测限参考品 | 外源内参 | T2P2-QFL04-DJ-3 | T2P2-QFL04-LY-3 | 6287 | 7967 | 36363 | 21264 | 0.72342 | 0.74926 | 6287 | 7967 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 23.08 | 20 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦231 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦103
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFP04-DJ-1 | T2P2-QFP04-LY-1 | 999 | 936 | 34033 | 32267 | 0.70864 | 0.71203 | 4372 | 4131 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 20 | 20 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦153
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP04-DJ-1 | T2P2-QFP04-LY-1 | 4372 | 4131 | 34033 | 32267 | 0.70864 | 0.71203 | 4372 | 4131 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 20 | 20 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦153
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFP04-DJ-2 | T2P2-QFP04-LY-2 | 20716 | 16874 | 45497 | 26490 | 0.72172 | 0.71815 | 1677 | 1268 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 17.65 | 21.43 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦369 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦98
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP04-DJ-2 | T2P2-QFP04-LY-2 | 1677 | 1268 | 45497 | 26490 | 0.72172 | 0.71815 | 1677 | 1268 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 17.65 | 21.43 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦369 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦98
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-QFP04-DJ-3 | T2P2-QFP04-LY-3 | 11693 | 7478 | 43043 | 34744 | 0.70442 | 0.70108 | 1926 | 981 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 阳性 | 阳性 | 16.67 | 15 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦367 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦63
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2 | T2P2-QFP04 | 阳性参考品 | 外源内参 | T2P2-QFP04-DJ-3 | T2P2-QFP04-LY-3 | 1926 | 981 | 43043 | 34744 | 0.70442 | 0.70108 | 1926 | 981 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 内参 | 内参 | 16.67 | 15 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦367 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦63
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | T2P2-NTC-DJ-N-1 | T2P2-NTC-LY-N-1 | 9550 | 0 | 31038 | 71567 | 0.70194 | 0.69255 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | Q30不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 阳性 |  | 17.65 | 17.65 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦161
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC | 外源内参 | T2P2-NTC-DJ-N-1 | T2P2-NTC-LY-N-1 | 1408 | 0 | 31038 | 71567 | 0.70194 | 0.69255 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | Q30不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 | 内参 |  | 17.65 | 17.65 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦161
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-N-1 | T2P2-NTC-LY-N-1 | 0 | 0 | 31038 | 71567 | 0.70194 | 0.69255 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | Q30不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 |  |  | 17.65 | 17.65 | 不合格 | 合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦161
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-N-2 | T2P2-NTC-LY-N-2 | 0 | 0 | 43269 | 31576 | 0.69413 | 0.73498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 |  |  | 21.43 | 17.65 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦81
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-J-1 | T2P2-NTC-LY-J-1 | 0 | 0 | 43604 | 42364 | 0.70355 | 0.70845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 |  |  | 18.75 | 18.75 | 不合格 | 不合格 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦101 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦68
| T2P2 | T2P2-NTC | NTC |  | T2P2-NTC-DJ-J-2 | T2P2-NTC-LY-J-2 | 0 | 0 | 38820 | 39578 | 0.69155 | 0.70414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原始数据不合格 | 原始数据不合格 | 20240601呼吸100成品检 | 20240601呼吸100成品检 |  |  | 10 | 10.71 | 不合格 | 不合格

## 2.2各文库合格标准评估
RUN | 实验编号 | 文库编号 | 最终评价 | 不合格原因
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2-QFL04-DJ-2 | 检测限参考品 | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2-QFL04-DJ-3 | 检测限参考品 | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2-QFP04-DJ-1 | 阳性参考品 | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2-QFP04-DJ-2 | 阳性参考品 | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2-QFP04-DJ-3 | 阳性参考品 | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2-NTC-DJ-N-1 | NTC | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2-NTC-LY-T-2 | NTC | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2-QFL04-LY-2 | 检测限参考品 | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2-QFL04-LY-3 | 检测限参考品 | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2-QFP04-LY-1 | 阳性参考品 | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2-QFP04-LY-2 | 阳性参考品 | 不合格 | 原始数据不合格
240704_TPMN00173_0335_A000H7FWH2 | T2P2-QFP04-LY-3 | 阳性参考品 | 不合格 | 原始数据不合格
| T2P2-NTC-DJ-T-2 | NTC | 不合格 | 原始数据不合格
| T2P2-QFL04-DJ-1 | 检测限参考品 | 不合格 | 原始数据不合格
| T2P2-NTC-DJ-N-2 | NTC | 不合格 | 原始数据不合格
| T2P2-NTC-DJ-J-1 | NTC | 不合格 | 原始数据不合格
| T2P2-NTC-DJ-J-2 | NTC | 不合格 | 原始数据不合格
| T2P2-NTC-LY-N-1 | NTC | 合格
| T2P2-NTC-LY-N-2 | NTC | 不合格 | 原始数据不合格
| T2P2-NTC-LY-J-1 | NTC | 不合格 | 原始数据不合格
| T2P2-NTC-LY-J-2 | NTC | 不合格 | 原始数据不合格
| T2P2-NTC-LY-T-1 | NTC | 合格
| T2P2-QFL04-LY-1 | 检测限参考品 | 不合格 | 原始数据不合格
| T2P2-NTC-DJ-T-1 | NTC | 合格

## 2.3各病原污染情况评估
生产批号 | 总样本数 | 病原名 | 检出样本数 | 病原RPK中位数 | 样本频率 | 生信预判
20240601呼吸100成品检 | 24 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 1 | 9550 | 0.041667 | 合格
20240601呼吸100成品检 | 24 | 格特隐球菌 | 1 | 124 | 0.041667 | 合格
20240601呼吸100成品检 | 24 | 百日咳鲍特菌耐药 | 14 | 132.5 | 0.58333 | 合格

## 其余信息
Message
质检表较SampleSheet多出的样本： T2P2-NTC-DJ-T-1,T2P2-NTC-DJ-T-2,T2P2-QFL04-DJ-1,T2P2-QFL04-DJ-2,T2P2-QFL04-DJ-3,T2P2-QFP04-DJ-1,T2P2-QFP04-DJ-2,T2P2-QFP04-DJ-3,T2P2-NTC-DJ-N-1,T2P2-NTC-DJ-N-2,T2P2-NTC-DJ-J-1,T2P2-NTC-DJ-J-2,T2P2-NTC-LY-N-1,T2P2-NTC-LY-N-2,T2P2-NTC-LY-J-1,T2P2-NTC-LY-J-2,T2P2-NTC-LY-T-1,T2P2-NTC-LY-T-2,T2P2-QFL04-LY-1,T2P2-QFL04-LY-2,T2P2-QFL04-LY-3,T2P2-QFP04-LY-1,T2P2-QFP04-LY-2,T2P2-QFP04-LY-3
SampleSheet较质检表多出的样本： T3P3-QWP01-DJ-1,T3P3-QWP01-DJ-2,T3P3-QWP01-DJ-3,T3P3-QWP02-DJ-1,T3P3-QWP02-DJ-2,T3P3-QWP02-DJ-3,T3P3-QWP03-DJ-1,T3P3-QWP03-DJ-2,T3P3-QWP03-DJ-3,T3P3-QWP04-DJ-1,T3P3-QWP04-DJ-2,T3P3-QWP04-DJ-3,T3P3-QWP05-DJ-1,T3P3-QWP05-DJ-2,T3P3-QWP05-DJ-3,T3P3-QWP06-DJ-1,T3P3-QWP06-DJ-2,T3P3-QWP06-DJ-3,T3P3-QWP07-DJ-1,T3P3-QWP07-DJ-2,T3P3-QWP07-DJ-3,T3P3-QWL01-DJ-1,T3P3-QWL01-DJ-2,T3P3-QWL01-DJ-3,T3P3-QWL02-DJ-1,T3P3-QWL02-DJ-2,T3P3-QWL02-DJ-3,T3P3-QWL03-DJ-1,T3P3-QWL03-DJ-2,T3P3-QWL03-DJ-3,T3P3-QWL04-DJ-1,T3P3-QWL04-DJ-2,T3P3-QWL04-DJ-3,T3P3-QWL05-DJ-1,T3P3-QWL05-DJ-2,T3P3-QWL05-DJ-3,T3P3-QWL06-DJ-1,T3P3-QWL06-DJ-2,T3P3-QWL06-DJ-3,T3P3-QWL07-DJ-1,T3P3-QWL07-DJ-2,T3P3-QWL07-DJ-3,T3P3-NEG-DJ-1,T3P3-NEG-DJ-2,T3P3-NEG-DJ-3,T3P3-QWN01-DJ,T3P3-QWN02-DJ,T3P3-QWN03-DJ,T3P3-LC-DJ-1,T3P3-LC-DJ-2,T3P3-LC-DJ-3,T3P3-LC-DJ-4,T3P3-LC-DJ-5,T3P3-POS-DJ-1,T3P3-POS-DJ-2,T3P3-POS-DJ-3,T3P3-LC-DJ-6,T3P3-LC-DJ-7,T3P3-LC-DJ-8,T3P3-LC-DJ-9,T3P3-LC-DJ-10,T3P3-LC-DJ-11,T3P3-LC-DJ-12,T3P3-LC-DJ-13,T3P3-LC-DJ-14,T3P3-LC-DJ-15,T3P3-NTC-DJ-T-1,T3P3-NTC-DJ-T-2,T3P3-NTC-DJ-N-1,T3P3-NTC-DJ-N-2,T3P3-NTC-DJ-N-3,T3P3-NTC-DJ-N-4,T3P3-NTC-DJ-J-1,T3P3-NTC-DJ-J-2,T3P3-NTC-DJ-J-3,T3P3-NTC-DJ-J-4,T3P3-NTC-DJ-J-5,T3P3-NTC-DJ-J-6,T3P3-NTC-DJ-J-7,T3P3-NTC-DJ-J-8,T3P3-QWP01-LY-1,T3P3-QWP01-LY-2,T3P3-QWP01-LY-3,T3P3-QWP02-LY-1,T3P3-QWP02-LY-2,T3P3-QWP02-LY-3,T3P3-QWP03-LY-1,T3P3-QWP03-LY-2,T3P3-QWP03-LY-3,T3P3-QWP04-LY-1,T3P3-QWP04-LY-2,T3P3-QWP04-LY-3,T3P3-QWP05-LY-1,T3P3-QWP05-LY-2,T3P3-QWP05-LY-3,T3P3-QWP06-LY-1,T3P3-QWP06-LY-2,T3P3-QWP06-LY-3,T3P3-QWP07-LY-1,T3P3-QWP07-LY-2,T3P3-QWP07-LY-3,T3P3-QWL01-LY-1,T3P3-QWL01-LY-2,T3P3-QWL01-LY-3,T3P3-QWL02-LY-1,T3P3-QWL02-LY-2,T3P3-QWL02-LY-3,T3P3-QWL03-LY-1,T3P3-QWL03-LY-2,T3P3-QWL03-LY-3,T3P3-QWL04-LY-1,T3P3-QWL04-LY-2,T3P3-QWL04-LY-3,T3P3-QWL05-LY-1,T3P3-QWL05-LY-2,T3P3-QWL05-LY-3,T3P3-QWL06-LY-1,T3P3-QWL06-LY-2,T3P3-QWL06-LY-3,T3P3-QWL07-LY-1,T3P3-QWL07-LY-2,T3P3-QWL07-LY-3,T3P3-NEG-LY-1,T3P3-NEG-LY-2,T3P3-NEG-LY-3,T3P3-QWN01-LY,T3P3-QWN02-LY,T3P3-QWN03-LY,T3P3-LC-LY-1,T3P3-LC-LY-2,T3P3-LC-LY-3,T3P3-LC-LY-4,T3P3-LC-LY-5,T3P3-POS-LY-1,T3P3-POS-LY-2,T3P3-POS-LY-3,T3P3-LC-LY-6,T3P3-LC-LY-7,T3P3-LC-LY-8,T3P3-LC-LY-9,T3P3-LC-LY-10,T3P3-LC-LY-11,T3P3-LC-LY-12,T3P3-LC-LY-13,T3P3-LC-LY-14,T3P3-LC-LY-15,T3P3-NTC-LY-T-1,T3P3-NTC-LY-T-2,T3P3-NTC-LY-N-1,T3P3-NTC-LY-N-2,T3P3-NTC-LY-N-3,T3P3-NTC-LY-N-4,T3P3-NTC-LY-J-1,T3P3-NTC-LY-J-2,T3P3-NTC-LY-J-3,T3P3-NTC-LY-J-4,T3P3-NTC-LY-J-5,T3P3-NTC-LY-J-6,T3P3-NTC-LY-J-7,T3P3-NTC-LY-J-8