## 汇总
run | date | sample | 体系 | tag | tag_sample | 原始数据 | Q30 | 有效数据比例 | 目标病原 | 目标病原RPK | 目标病原预判 | 外源内参 | 总人内参 | 其它病原 | resis_info | 耐药/毒力基因 | 质控评价 | patho_namezn | 生产批号 | 产品检类别 | 成品对应中间品批号 | 生产工艺 | 核酸提取日期 | 核酸重复次数 | 提取重复次数 | 文库浓度 | Pooling体积 | 最终评价 | 不合格原因
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFP01-WJY | T2P3 | T2P3-QFP01 | 阳性参考品 | 186506 | 0.88954 | 0.2539 | 甲型流感病毒 | 7301 | 阳性 | 6798 | 2476 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦滤¦2;白念珠菌¦滤¦1;近平滑念珠菌¦滤¦1 |  |  | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 19.899999999999999 | 3.0150753768844223 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFL01-WJY | T2P3 | T2P3-QFL01 | 检测限参考品 | 121556 | 0.84109 | 0.2571 | 甲型流感病毒 | 2377 | 阳性 | 10236 | 3181 | 曲霉属¦滤¦2 |  |  | 合格 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 23.27 | 2.5784271594327461 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFP02-WJY | T2P3 | T2P3-QFP02 | 阳性参考品 | 87032 | 0.89863 | 0.465 | 肠道病毒A71型 | 23235 | 阳性 | 7393 | 1913 |  |  |  | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 25.16 | 2.3847376788553261 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFR01-1-WJY | T2P3 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 123418 | 0.8413 | 0.4612 | 肠道病毒A71型 | 23034 | 阳性 | 5786 | 1584 | 非结核分枝杆菌¦滤¦41 |  |  | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 27.48 | 2.1834061135371177 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFR01-2-WJY | T2P3 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 98076 | 0.88784 | 0.557 | 肠道病毒A71型 | 27654 | 阳性 | 10478 | 2219 |  |  |  | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 20.57 | 2.9168692270296548 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFR01-3-WJY | T2P3 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 119686 | 0.88757 | 0.4947 | 肠道病毒A71型 | 26149 | 阳性 | 7174 | 1656 |  |  |  | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 24.23 | 2.4762690879075526 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFR01-4-WJY | T2P3 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 111505 | 0.88303 | 0.3454 | 肠道病毒A71型 | 18309 | 阳性 | 4359 | 1309 | 非结核分枝杆菌¦滤¦35 |  |  | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 19.149999999999999 | 3.133159268929504 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFR01-5-WJY | T2P3 | T2P3-QFR01 | 重复性参考品 | 107863 | 0.87462 | 0.3667 | 肠道病毒A71型 | 18520 | 阳性 | 5934 | 1094 | 大肠埃希菌¦弱阳¦89;金黄色葡萄球菌¦滤¦32;肺炎克雷伯菌¦滤¦18;白念珠菌¦滤¦2;EB病毒(EBV)¦滤¦1 |  |  | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 18.37 | 3.2661948829613499 | 不合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFL02-WJY | T2P3 | T2P3-QFL02 | 检测限参考品 | 79679 | 0.88094 | 0.2714 | 肠道病毒A71型 | 7848 | 阳性 | 9196 | 2087 | 甲型流感病毒¦滤¦43;金黄色葡萄球菌¦滤¦28;大肠埃希菌¦滤¦8 |  |  | 合格 | 肠道病毒A71型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 23.74 | 2.527379949452401 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFP03-WJY | T2P3 | T2P3-QFP03 | 阳性参考品 | 87062 | 0.8742 | 0.196 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 11402 | 阳性 | 1107 | 651 | 镰刀菌属¦滤¦1 |  |  | 合格 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 31.24 | 1.9206145966709347 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFL03-WJY | T2P3 | T2P3-QFL03 | 检测限参考品 | 122413 | 0.88739 | 0.2393 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 6997 | 阳性 | 8648 | 1765 |  |  |  | 合格 | 人呼吸道合胞病毒A型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 35.58 | 1.6863406408094437 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFP04-WJY | T2P3 | T2P3-QFP04 | 阳性参考品 | 119548 | 0.81569 | 0.4565 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 22048 | 阳性 | 7168 | 1464 |  |  |  | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 47.27 | 1.2693039983075947 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFL04-WJY | T2P3 | T2P3-QFL04 | 检测限参考品 | 92854 | 0.84671 | 0.2745 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 8695 | 阳性 | 8761 | 1478 |  |  |  | 合格 | 人腮腺炎病毒2型（人副流感病毒2型） | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 14.52 | 4.1322314049586781 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFP05-WJY | T2P3 | T2P3-QFP05 | 阳性参考品 | 122856 | 0.86556 | 0.1792 | 人腺病毒4型 | 3157 | 阳性 | 5741 | 1370 | 曲霉属¦滤¦2;白念珠菌¦滤¦2;近平滑念珠菌¦滤¦2;阴沟肠杆菌复合群¦滤¦1 |  |  | 合格 | 人腺病毒4型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 21.43 | 2.7998133457769483 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFL05-WJY | T2P3 | T2P3-QFL05 | 检测限参考品 | 88788 | 0.81713 | 0.1323 | 人腺病毒4型 | 911 | 阳性 | 4848 | 2732 | 嗜麦芽窄食单胞菌¦滤¦39;曲霉属¦滤¦1;黄曲霉复合群¦滤¦1;缓症链球菌群¦滤¦1 |  |  | 合格 | 人腺病毒4型 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 27.47 | 2.1842009464870769 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFP06-WJY | T2P3 | T2P3-QFP06 | 阳性参考品 | 59666 | 0.88622 | 0.7994 | 百日咳鲍特菌 | 50510 | 阳性 | 1589 | 714 | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦16648 |  | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 41.46 | 1.4471780028943559 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFR02-1-WJY | T2P3 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 77291 | 0.89373 | 0.7511 | 百日咳鲍特菌 | 34589 | 阳性 | 920 | 611 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦25738 |  | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 28.18 | 2.1291696238466997 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFR02-2-WJY | T2P3 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 56307 | 0.86927 | 0.8372 | 百日咳鲍特菌 | 57604 | 阳性 | 1957 | 783 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦11970 |  | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 34.049999999999997 | 1.7621145374449341 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFR02-3-WJY | T2P3 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 52310 | 0.86157 | 0.6119 | 百日咳鲍特菌 | 36624 | 阳性 | 1069 | 520 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦10254 |  | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 39.92 | 1.503006012024048 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFR02-4-WJY | T2P3 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 65244 | 0.86431 | 0.844 | 百日咳鲍特菌 | 50308 | 阳性 | 1743 | 667 | 大肠埃希菌¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦20040 |  | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 34.31 | 1.7487612940833575 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFR02-5-WJY | T2P3 | T2P3-QFR02 | 重复性参考品 | 55085 | 0.87173 | 0.8601 | 百日咳鲍特菌 | 61888 | 阳性 | 2739 | 689 | 曲霉属¦滤¦2 | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦10148 |  | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 21.03 | 2.8530670470756063 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFL06-WJY | T2P3 | T2P3-QFL06 | 检测限参考品 | 71035 | 0.88896 | 0.7734 | 百日咳鲍特菌 | 47523 | 阳性 | 4323 | 1013 |  | 百日咳鲍特菌耐药¦敏感¦11138 |  | 合格 | 百日咳鲍特菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 21.2 | 2.8301886792452833 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFP07-WJY | T2P3 | T2P3-QFP07 | 阳性参考品 | 105341 | 0.90438 | 0.5471 | 肺炎克雷伯菌 | 23904 | 阳性 | 4247 | 1427 | 肺炎支原体¦滤¦10 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦35 | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE¦阳性¦9792 | 合格 | 肺炎克雷伯菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 27.24 | 2.2026431718061676 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFL07-WJY | T2P3 | T2P3-QFL07 | 检测限参考品 | 134976 | 0.87003 | 0.4297 | 肺炎克雷伯菌 | 18185 | 阳性 | 3380 | 947 | 鼻病毒¦弱阳¦87;鼻病毒A型¦弱阳¦87;白念珠菌¦滤¦5 |  | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE¦阳性¦7395;肺克毒力__iucA__KPN¦滤¦1 | 合格 | 肺炎克雷伯菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 15.91 | 3.7712130735386551 | 不合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFR03-1-WJY | T2P3 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 86763 | 0.90399 | 0.5832 | 肺炎克雷伯菌 | 26055 | 阳性 | 2601 | 1424 |  |  | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE¦阳性¦13718 | 合格 | 肺炎克雷伯菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 18.86 | 3.1813361611876991 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFR03-2-WJY | T2P3 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 118741 | 0.85598 | 0.4985 | 肺炎克雷伯菌 | 23068 | 阳性 | 2030 | 1023 | 镰刀菌属¦滤¦1 |  | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE¦阳性¦9324 | 合格 | 肺炎克雷伯菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 15.04 | 3.9893617021276597 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFR03-3-WJY | T2P3 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 94924 | 0.89294 | 0.5077 | 肺炎克雷伯菌 | 25337 | 阳性 | 3114 | 806 | 大肠埃希菌¦滤¦14 |  | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE¦阳性¦9047 | 合格 | 肺炎克雷伯菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 17.760000000000002 | 3.3783783783783781 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFR03-4-WJY | T2P3 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 118830 | 0.85334 | 0.105 | 肺炎克雷伯菌 | 3604 | 阳性 | 1303 | 83 |  |  | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE¦阳性¦512 | 合格 | 肺炎克雷伯菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 18.37 | 3.2661948829613499 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFR03-5-WJY | T2P3 | T2P3-QFR03 | 重复性参考品 | 107261 | 0.87402 | 0.2268 | 肺炎克雷伯菌 | 6122 | 阳性 | 3099 | 1383 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA¦滤¦1 |  | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE¦阳性¦2608 | 合格 | 肺炎克雷伯菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 11.99 | 5.0041701417848206 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFP08-WJY | T2P3 | T2P3-QFP08 | 阳性参考品 | 107472 | 0.80733 | 0.1611 | 白念珠菌 | 5520 | 阳性 | 2210 | 1265 | 大肠埃希菌¦滤¦1 |  |  | 合格 | 白念珠菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 14.51 | 4.1350792556857341 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFL08-WJY | T2P3 | T2P3-QFL08 | 检测限参考品 | 142824 | 0.85991 | 0.0983 | 白念珠菌 | 1714 | 阳性 | 2918 | 1416 | 大肠埃希菌¦滤¦7;曲霉属¦滤¦1 | 肺炎支原体耐药¦耐药¦15 |  | 合格 | 白念珠菌 | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 15.29 | 3.9241334205362985 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFN01-1-WJY | T2P3 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | 87579 | 0.87346 | 0.0555 | Jurkat细胞 |  |  | 4065 | 600 |  |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 14.82 | 4.048582995951417 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFN01-2-WJY | T2P3 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | 161788 | 0.8642 | 0.1484 | Jurkat细胞 |  |  | 6423 | 2501 | 曲霉属¦滤¦2 |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 13.96 | 4.2979942693409736 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-QFN01-3-WJY | T2P3 | T2P3-QFN01 | 阴性参考品 | 18644 | 0.88199 | 0.0792 | Jurkat细胞 |  |  | 3293 | 1378 | 非结核分枝杆菌¦弱阳¦20 |  |  | 原始数据不合格 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 14.04 | 4.2735042735042734 | 不合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-NTC-J-WJY | T2P3 | T2P3-NTC | NTC | 121378 | 0.87705 | 0.0749 |  |  |  | 4095 | 0 |  |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 19.27 | 3.1136481577581736 | 合格
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-POS-1 | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 189760 | 0.90549 | 0.3369 |  |  |  | 179 | 0 | 阳性对照品¦阳性¦26692;曲霉属¦滤¦2;烟曲霉¦滤¦2;镰刀菌属¦滤¦1 |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 20.27 | 2.960039467192896 | 不合格 | 目标病原漏检;病原污染
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-POS-2 | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 303735 | 0.8899 | 0.0969 |  |  |  | 796 | 2 | 甲型流感病毒¦阳性¦4541;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦4541;结核分枝杆菌复合群¦弱阳¦390;白念珠菌¦滤¦7;曲霉属¦滤¦3 |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 21.27 | 2.8208744710860367 | 不合格 | 目标病原漏检;病原污染
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-POS-3 | T2P3 | T2P3-POS | 阳性对照品 | 232115 | 0.80455 | 0.1096 |  |  |  | 607 | 0 | 肠道病毒A71型¦阳性¦5600 |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 22.27 | 2.6942074539739562 | 不合格 | 目标病原漏检;病原污染
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-NEG-1 | T2P3 | T2P3-NEG | 阴性对照品 | 213571 | 0.82838 | 0.0122 |  |  |  | 641 | 0 |  |  |  | 合格，注意人内参低 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 15.27 | 3.9292730844793713 | 不合格 | 病原污染
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-NEG-2 | T2P3 | T2P3-NEG | 阴性对照品 | 303735 | 0.8899 | 0.0969 |  |  |  | 796 | 2 | 甲型流感病毒¦阳性¦4541;甲型流感病毒H1N1(2009)¦阳性¦4541;结核分枝杆菌复合群¦弱阳¦390;白念珠菌¦滤¦7;曲霉属¦滤¦3 |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 16.27 | 3.6877688998156115 | 不合格 | 病原污染
240912_T2P3_demo | 240912 | T2P3-NEG-3 | T2P3 | T2P3-NEG | 阴性对照品 | 232115 | 0.80455 | 0.1096 |  |  |  | 607 | 0 | 肠道病毒A71型¦阳性¦5600 |  |  | 合格 |  | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 17.27 | 3.4742327735958312 | 不合格 | 病原污染
|  | T2P3-NTC-J-LP | T2P3 |  | NTC | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 20240303呼吸100升级成品检 | 成品检 | 20240912 | 单管干粉引物 | 2024.09.12 | 1 | 1 | 18.27 | 3.284072249589491 | 合格

## 2.2各文库合格标准评估
体系 | 生产批号 | RUN | 实验编号 | 文库编号 | 有效数据比例 | 最终评价 | 不合格原因
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFP01-WJY | 阳性参考品 | 0.2539 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFL01-WJY | 检测限参考品 | 0.2571 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFP02-WJY | 阳性参考品 | 0.465 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFR01-1-WJY | 重复性参考品 | 0.4612 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFR01-2-WJY | 重复性参考品 | 0.557 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFR01-3-WJY | 重复性参考品 | 0.4947 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFR01-4-WJY | 重复性参考品 | 0.3454 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFR01-5-WJY | 重复性参考品 | 0.3667 | 不合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFL02-WJY | 检测限参考品 | 0.2714 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFP03-WJY | 阳性参考品 | 0.196 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFL03-WJY | 检测限参考品 | 0.2393 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFP04-WJY | 阳性参考品 | 0.4565 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFL04-WJY | 检测限参考品 | 0.2745 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFP05-WJY | 阳性参考品 | 0.1792 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFL05-WJY | 检测限参考品 | 0.1323 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFP06-WJY | 阳性参考品 | 0.7994 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFR02-1-WJY | 重复性参考品 | 0.7511 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFR02-2-WJY | 重复性参考品 | 0.8372 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFR02-3-WJY | 重复性参考品 | 0.6119 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFR02-4-WJY | 重复性参考品 | 0.844 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFR02-5-WJY | 重复性参考品 | 0.8601 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFL06-WJY | 检测限参考品 | 0.7734 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFP07-WJY | 阳性参考品 | 0.5471 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFL07-WJY | 检测限参考品 | 0.4297 | 不合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFR03-1-WJY | 重复性参考品 | 0.5832 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFR03-2-WJY | 重复性参考品 | 0.4985 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFR03-3-WJY | 重复性参考品 | 0.5077 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFR03-4-WJY | 重复性参考品 | 0.105 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFR03-5-WJY | 重复性参考品 | 0.2268 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFP08-WJY | 阳性参考品 | 0.1611 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFL08-WJY | 检测限参考品 | 0.0983 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFN01-1-WJY | 阴性参考品 | 0.0555 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFN01-2-WJY | 阴性参考品 | 0.1484 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-QFN01-3-WJY | 阴性参考品 | 0.0792 | 不合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-NTC-J-WJY | NTC | 0.0749 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-POS-1 | 阳性对照品 | 0.3369 | 不合格 | 目标病原漏检;病原污染
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-POS-2 | 阳性对照品 | 0.0969 | 不合格 | 目标病原漏检;病原污染
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-POS-3 | 阳性对照品 | 0.1096 | 不合格 | 目标病原漏检;病原污染
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-NEG-1 | 阴性对照品 | 0.0122 | 不合格 | 病原污染
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-NEG-2 | 阴性对照品 | 0.0969 | 不合格 | 病原污染
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 240912_T2P3_demo | T2P3-NEG-3 | 阴性对照品 | 0.1096 | 不合格 | 病原污染
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 |  | T2P3-NTC-J-LP | NTC |  | 合格

## 2.3各病原污染情况评估
体系 | 生产批号 | 总样本数 | 病原名 | 检出样本数 | 病原RPK中位数 | 样本频率 | 生信预判
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | EB病毒(EBV) | 1 | 1 | 0.02381 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 1 | 39 | 0.02381 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 大肠埃希菌 | 6 | 7.5 | 0.14286 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 曲霉属 | 9 | 2 | 0.21429 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 烟曲霉 | 1 | 2 | 0.02381 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 甲型流感病毒 | 3 | 4541 | 0.071429 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 甲型流感病毒H1N1(2009) | 2 | 4541 | 0.047619 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 白念珠菌 | 6 | 5 | 0.14286 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 结核分枝杆菌复合群 | 2 | 390 | 0.047619 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 缓症链球菌群 | 1 | 1 | 0.02381 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌__mecA__MRSA | 2 | 1.5 | 0.047619 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 耐碳青霉烯肠杆菌__KPC__CRE | 1 | 2 | 0.02381 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 肠道病毒A71型 | 2 | 5600 | 0.047619 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 肺炎克雷伯菌 | 1 | 18 | 0.02381 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 肺炎支原体 | 1 | 10 | 0.02381 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 近平滑念珠菌 | 2 | 1.5 | 0.047619 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 金黄色葡萄球菌 | 2 | 30 | 0.047619 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 镰刀菌属 | 3 | 1 | 0.071429 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 阳性对照品 | 1 | 26692 | 0.02381 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 阴沟肠杆菌复合群 | 1 | 1 | 0.02381 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 非结核分枝杆菌 | 3 | 35 | 0.071429 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 黄曲霉复合群 | 1 | 1 | 0.02381 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 鼻病毒 | 1 | 87 | 0.02381 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 鼻病毒A型 | 1 | 87 | 0.02381 | 合格
T2P3 | 20240303呼吸100升级成品检 | 42 | 肺炎支原体耐药 | 2 | 25 | 0.047619 | 合格

## 其余信息
Message
Samplesheet样本和质控样本一致